Consultare cu privire la cerinţele de proiectare ecologică avute în vedere în domeniul refrigeraţiei profesionale: Dulapuri frigorifice pentru depozitare

# Instrucţiuni pentru respondenţi

Chestionar privind proiectarea ecologică a dulapurilor frigorifice pentru depozitare de uz non-casnic: Bine aţi venit! Acesta este un chestionar specializat pentru IMM-uri.

Documentele următoare explică în ce constă acest proces:

- Secţiunea introductivă (prezentul document) – explică de ce acest produs face obiectul unor eventuale cerinţe și prezintă pe scurt cerinţele avute în vedere

- Chestionar (prezentul document)

- Anexa 1: informaţii suplimentare privind cerinţele avute în vedere, inclusiv o scurtă prezentare a viitoarei metode de încercare pentru măsurarea consumului de energie (doar în limba engleză)

In cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi entr-ecodesign@ec.europa.eu în limba engleză (vă rugăm să includeţi menţiunea „non household refrigeration” în titlul e-mail-ului).

Vă mulţumim anticipat şi aşteptăm cu nerăbdare contribuţia şi răspunsurile dumneavoastră!

# Dulapuri frigorifice pentru depozitare: informaţii de bază

# 1. CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI CONSULTĂRI?

Posibilitatea de a introduce cerințe obligatorii aplicabile dulapurilor frigorifice pentru depozitare de uz non-casnic, inclusiv:

- Cerințe minime obligatorii de eficiență energetică pentru introducerea pe piața UE (marcaj CE) – a se vedea punctul 4.1 de mai jos

- Cerințe obligatorii de etichetare energetică (clasele A-G) – a se vedea punctul 4.2 de mai jos.

# 2. MOTIVELE CARE STAU LA BAZA PROPUNERII

Piața este determinată mai ales de prețuri, iar dulapurile frigorifice slab performante pot fi produse cu costuri reduse. Sunt disponibile și dulapuri frigorifice bine proiectate care permit realizarea unor economii semnificative de energie, însă furnizorilor le este greu să facă diferența între produsele lor și să justifice orice majorare de preț. Prin urmare, se propune eliminarea celor mai puțin eficiente produse din punct de vedere energetic prin intermediul creșterii treptate a cerințelor minime obligatorii și, în același timp, încurajarea vânzărilor de echipamente mai eficiente din punct de vedere energetic prin intermediul etichetelor  energetice obligatorii.

# 3.	DOMENIUL DE APLICARE AL CERINȚELOR AVUTE ÎN VEDERE

Un dulap frigorific pentru depozitare de uz non-casnic este definit astfel:

Un dulap izolat termic care conține  cel puțin o unitate de condensare și unul sau mai multe compartimente accesibile printr-una sau mai multe uși și/sau sertare, destinat depozitării, însă nu expunerii și vânzării de alimente refrigerate sau congelate și prevăzut pentru alte utilizări decât cele casnice. Răcirea se realizează printr-unul sau mai multe procese consumatoare de energie.

Sunt incluse următoarele categorii:

- Categoria VC: dulapuri frigorifice verticale

- Categoria VF: congelatoare verticale

- Categoria HC: dulapuri frigorifice orizontale tip tejghea și sub tejghea

- Categoria HF: congelatoare orizontale tip tejghea și sub tejghea

- Categoria FF: Combine frigorifice

- Categoria CHEST: Congelatoare tip ladă de uz non-casnic.

Este avută în vedere aplicarea acelorași cerințe pentru dulapurile frigorifice pentru depozitare cu uși transparente (care sunt destinate depozitării, dar nu și vânzării și expunerii alimentelor și care, prin urmare, sunt amplasate în zone de depozitare, magazii, bucătării profesionale etc. și nu în zonele de comerț cu amănuntul). A se vedea întrebarea 7.

Sunt excluse din domeniul de aplicare:

dulapurile frigorifice care funcționează cu o unitate de condensare la distanță; dulapurile frigorifice deschise; mesele de lucru frigorifice open top  și mesele frigorifice pentru salate open  top; dulapurile frigorifice care , pe lângă funcția de conservare, au și funcția de prelucrare a alimentelor (de exemplu, dulapuri  frigorifice pentru panificație și patiserie cu funcție de răcire, încălzire și umidificare); vitrine frigorifice orizontale și orice altă formă de dulap frigorific destinat în principal expunerii și vânzării de alimente. A se vedea întrebarea 2.1

Dispoziții speciale și exceptări

- dulapuri și combine frigorifice încastrate compatibile cu cărucioare (roll-in) și traversabile (roll-through). A se vedea întrebarea 2.2

- Începând din ianuarie 2016, dulapurile frigorifice cu răcire statică de uz non-casnic ar face obiectul  cerințelor de etichetare și cerințelor minime de eficiență energetică aplicabile frigiderelor de uz casnic. A se vedea întrebarea 2.3.

- Începând din iulie 2014, congelatoarele tip ladă de uz non-casnic ar face obiectul cerințelor de etichetare și cerințelor minime de eficiență energetică aplicabile frigiderelor de uz casnic.  A se vedea întrebarea 2.4.

Vă rugăm să consultați definițiile exacte ale tuturor acestor tipuri specifice de dulapuri frigorifice în anexa 1

# 4. CERINȚE DE REGLEMENTARE AVUTE ÎN VEDERE

4.1 	CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ PROPUSE

PENTRU CATEGORIILE VC, VF, HC ȘI HF

| Cerințe | Data intrării în vigoare | Indice de eficiență energetică (EEI) | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1 | la 1 an de la intrarea în vigoare juridică (ianuarie 2015) | EEI < 125 | = eliminare progresivă a clasei G |
| Etapa 2 | la 2 ani de la intrarea în vigoare juridică (ianuarie 2016) | EEI < 110 | = eliminare progresivă a clasei F |
| Etapa 3 | la 4 ani de la intrarea în vigoare juridică (ianuarie 2018) | EEI < 100 | = eliminare progresivă a clasei E |

NB. Se pot aplica și modelelor cu uși transparente – a se vedea întrebarea 7.

4.2	ETICHETE

Toate dulapurile frigorifice pentru depozitare de uz non-casnic care intră în domeniul de aplicare al definiției de mai sus trebuie să fie prevăzute cu o etichetă energetică a UE începând din iulie 2014. Eticheta energetică A-G va fi, în linii mari, similară, în ceea ce privește dimensiunea și formatul, cu eticheta energetică a UE pentru aparatura electrocasnică.

Clasele suplimentare (A +, A + +, A + + +) situate deasupra clasei A ar fi introduse în anii următori, iar clasele cele mai de jos sunt eliminate, astfel încât să nu rămână decât 7 clase de etichetare (a se vedea imaginile și explicațiile din anexa 1).

Furnizorii prezintă o etichetă energetică tipărită la fiecare dulap frigorific în conformitate cu regulamentul, precum și informații accesibile publicului privind clasa de etichetare energetică a fiecărui dulap frigorific.

Comercianții (și/sau furnizorii, dacă este cazul) se asigură că dulapurile frigorifice pentru depozitare sunt întotdeauna prezentate împreună cu eticheta energetică adecvată la punctul de desfacere. Clasa energetică a modelului trebuie să fie inclusă în cataloage sau în orice alte materiale promoționale care descriu caracteristicile tehnice ale produsului, precum și în publicitatea care conține informații referitoare la energie și la preț.

PENTRU CATEGORIILE HC, HF, VC ȘI VF

| Clasa de etichetare energetică | EEI | Data de la care este obligatorie introducerea mențiunii pe etichete (Notă: clasele pot fi afișate înainte de această dată) | Data de la care clasele nu vor figura pe etichete (Notă: clasele pot fi omise înainte de această dată) |
| --- | --- | --- | --- |
| A+++ | EEI < 18 | Ianuarie 2018 | - |
| A++ | 18 < EEI < 28 | Ianuarie 2016 | - |
| A+ | 28 < EEI < 40 | Ianuarie 2015 | - |
| A | 40 < EEI < 55 | Iulie 2014 | - |
| B | 55 < EEI < 75 | Iulie 2014 | - |
| C | 75 < EEI < 90 | Iulie 2014 | - |
| D | 90 < EEI < 100 | Iulie 2014 | - |
| E | 100 < EEI < 110 | Iulie 2014 | Ianuarie 2018 |
| F | 110 < EEI < 125 | Iulie 2014 | Ianuarie 2016 |
| G | EEI > 125 | Iulie 2014 | Ianuarie 2015 |

# 5.	CALCULARE ȘI MĂSURARE

Pentru mai multe detalii privind calcularea și măsurarea, vă rugăm să consultați anexa 1:  Summary of Envisaged Requirements and Test Method (document disponibil numai în limba engleză).

5.1	CALCULAREA INDICELUI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ (EEI)

EEI reprezintă raportul dintre consumul anual de energie al unui model specific (măsurat de obicei prin încercare) și consumul anual de energie standard, calculat pornind de la o formulă care utilizează volumul dulapului frigorific respectiv (a se vedea mai jos). EEI este exprimat ca procentaj.

unde

AEC=E24h ×365

AEC = consumul anual de energie al dulapului frigorific în kWh/an

E24h = consumul de energie al dulapului frigorific în 24 de ore

și

SAEC= M × Vn +N

SAEC = consumul anual de energie standard al dulapului frigorific în kWh/an

Vn = volumul net al aparatului care este echivalent cu suma volumelor nete ale tuturor compartimentelor dulapului frigorific.

Volumul net este definit ca volumul care conține alimente în limita de încărcare, minus volumul rafturilor și al oricăror alte accesorii interne. Este măsurat în modul indicat în standardul EN441.

Pentru combinele frigorifice, volumul net se înlocuiește cu volumul net ajustat

VA = Vn,ref  + Vn,frz × 1.92

unde

- Vn,ref reprezintă suma volumelor nete ale tuturor compartimentelor pentru refrigerare în litri

- Vn,frz reprezintă suma volumelor nete ale tuturor compartimentelor pentru congelare în litri

- Factorul 1,92 corespunde unui raport termodinamic standard care indică volumul compartimentului pentru refrigerare care consumă aceeași energie ca o unitate de volum a compartimentului pentru congelare.

M și N sunt furnizate în tabelul de mai jos

| Categoria | Valoarea M | Valoarea N |
| --- | --- | --- |
| Aparate pentru refrigerare verticale (VC) | 1,643 | 609 |
| Congelatoare verticale (VF) | 4,928 | 1472 |
| aparate pentru refrigerare orizontale tip tejghea și sub tejghea (HC) | 2,555 | 1790 |
| Congelatoare orizontale tip tejghea și sub tejghea (HF) | 5,840 | 2380 |

Notă: Ar fi fost furnizate valori și pentru combinele frigorifice, însă la momentul actual nu sunt disponibile suficiente date științifice în vederea stabilirii unor cerințe stricte. Acest aspect este în curs de examinare.

5.2	CARE ESTE METODA DE ÎNCERCARE PENTRU MĂSURAREA CONSUMULUI DE ENERGIE?

Se estimează că metoda de măsurare va fi asemănătoare cu cea elaborată de CECED Italia și că se va baza pe EN ISO 23953-2:2006 cu caracteristicile următoare:  temperaturi de depozitare M1 (refrigerare) sau L1 (congelare); condițiile ambiante corespund clasei de climă 4 (+ 30 °C și 55% umiditate relativă); durata încercării – 48 de ore; dulapul frigorific trebuie încărcat astfel cum este indicat în standardul EN23953 [adică poziționarea pachetelor M (simulanți alimentari) în interiorul dulapului frigorific pe durata încercării]; deschiderea ușilor conform metodologiei elaborate de CECED Italia (http://www.ceceditalia.it/servlet/poba_bwffile?p_NodoID=6138).

Metodologia de încercare va fi publicată cel târziu până la sfârșitul anului 2013.

# 6.	CARE SUNT ELEMENTELE CARE TREBUIE DECLARATE LA INTRODUCEREA PRODUSULUI PE PIAȚA UE?

De la 1 iulie 2014, în documentația produsului sunt comunicați următorii parametri:

- utilizare prevăzută pentru depozitarea (nu expunerea) alimentelor

- categoria declarată a aparatului în conformitate cu definițiile din regulament (de exemplu, dulapuri pentru refrigerare orizontale, congelatoare roll-in, dulapuri frigorifice cu răcire statică, semiprofesionale etc.).

- indicarea oricărei restricții privind utilizarea prevăzută a produsului (de exemplu, dulapurile frigorifice semiprofesionale nu sunt adecvate pentru utilizarea în bucătăriile cu temperaturi ridicate)

- volumul net de depozitare în litri și rotunjit la o zecimală. Pentru modelele de combine frigorifice, volumul net de refrigerare, volumul net de congelare și volumul net ajustat sunt declarate în litri

- consumul anual de energie declarat în kWh pe an rotunjit la unitatea cea mai apropiată

- indicele de eficiență energetică declarat și clasa de etichetare energetică asociată

- explicații pentru utilizatori referitoare la modul în care se poate minimiza consumul de energie al dulapului frigorific

# Link-uri utile:

- Comisia Europeană  http://ec.europa.eu/enterprise/ecodesign

- CECED Italia – asociație comercială italiană care și-a dezvoltat propriul sistem de etichetare energetică voluntar împreună cu metodologia de încercare conexă www.ceceditalia.it

# Identificarea respondentului

- Care este domeniul dumneavoastră de activitate?

☐ producător de dulapuri frigorifice pentru  depozitare de uz non-casnic

☐ producător de alte echipamente frigorifice

☐ furnizor de dulapuri frigorifice pentru  depozitare de uz non-casnic

☐ utilizator de dulapuri frigorifice pentru  depozitare de uz non-casnic

☐ alte sectoare

vă rugăm să precizați: _________________________________________________

☐ altele

vă rugăm să precizați: ________________________________________________

- În ce țară este situată societatea dumneavoastră? ______________________________

- Ce mărime are societatea dumneavoastră (ca număr de angajați)?

☐ microîntreprindere (0 – 9)

☐ întreprindere mică (10-49)

☐ întreprindere mijlocie (50-249)

☐ întreprindere mare (peste 250)

# Chestionar

În cazul în care aveți nevoie de indicații suplimentare, vă rugăm să contactați: entr-ecodesign@ec.europa.eu în limba engleză (vă rugăm să includeţi menţiunea „professional refrigeration” în titlul e-mail-ului).

1. Definiție și domeniu de aplicare. Se propun următoarele categorii de dulapuri frigorifice pentru depozitare care, practic, vor face obiectul unor cerințe diferite, din cauza calculării diferite a SAEC în cadrul calculării EEI (a se vedea punctul 5.1 din secțiunea introductivă):

| Clasă de temperatură | Dulapuri frigorifice verticale: cu o înălțime de peste 1200 mm, cu o ușă (uși) sau sertare frontale în planul vertical | Dulapuri frigorifice orizontale/ tip tejghea/ tip sub tejghea: cu o înălțime sub 1 200 mm, cu o ușă (uși) sau sertare frontale în planul vertical |
| --- | --- | --- |
| Destinată pentru conservarea alimentelor la o temperatură de peste 0 °C, cu punct de referință la + 5 °C (clasa de temperatură M1 ) | Categoria VC | Categoria HC |
| Destinat pentru conservarea alimentelor congelate la o temperatură mai mică de -18 °C (clasa de temperatură L1 ) | Categoria VF | Categoria HF |

Sunteți de acord cu aceste categorii?

☐ da, aceste definiții privind dulapurile frigorifice verticale și orizontale și temperaturile sunt adecvate.

☐ nu, definițiile nu sunt adecvate și ar trebui să fie după cum urmează (vă rugăm să explicați, de asemenea, motivele):______________________________________________________

2.  Excluderi și exceptări  Dulapurile frigorifice de uz non-casnic care nu sunt concepute pentru depozitare vor fi excluse din regulament (a se vedea lista completă de la punctul 3 din secțiunea introductivă de mai sus.  Lista include, de exemplu, mesele frigorifice pentru salate și mesele de lucru frigorifice cu deschidere; definițiile exacte ale acestor tipuri de dulapuri frigorifice pot fi găsite în anexa 1).

2.1	Sunteți de acord cu aceste excepții?

☐ da

☐ nu, una sau mai multe dintre aceste excluderi nu sunt adecvate și ar trebui să fie după cum urmează (vă rugăm să explicați):____________________________________________________

2.2	În prezent sunt disponibile date științifice limitate cu privire la performanța dulapurilor frigorifice încastrate, a dulapurilor frigorifice roll-in, a dulapurilor frigorifice roll-through și a combinelor frigorifice. Prin urmare, se sugerează că acestea ar trebui exceptate de la cerințele în materie de performanță până la revizuirea regulamentului peste 4 sau 5 ani. Aceste dulapuri frigorifice ar trebui să respecte doar cerințele în materie de informare (să declare consumul de energie și indicele de eficiență energetică ). Sunteți de acord cu aceste exceptări? Definițiile exacte ale acestor tipuri de dulapuri frigorifice pot fi găsite în anexa 1.

☐ da, aceste exceptări sunt adecvate în circumstanțele date

☐ nu, acestea nu ar trebui să fie exceptate sau nu în acest mod (vă rugăm să explicați o alternativă sau să furnizați mai multe date cu privire la performanță):________

☐ nu furnizez sau nu utilizez aceste tipuri de dulapuri frigorifice

☐ consider că aceste tipuri de dulapuri frigorifice reprezintă o cotă de piață foarte redusă

2.3	Sunteți de acord că dulapurile frigorifice cu răcire statică ar trebui să facă obiectul cerințelor de etichetare și cerințelor minime de eficiență energetică care se vor aplica frigiderelor de uz casnic din ianuarie 2016? Definițiile exacte ale acestor tipuri de dulapuri frigorifice pot fi găsite în anexa 1.

☐ da, consider că acest lucru este adecvat

☐ nu, aceste dulapuri frigorifice nu ar trebui să fie tratate în acest mod, ci în modul următor (vă rugăm să explicați):________

☐ nu furnizez sau nu utilizez aceste tipuri de dulapuri frigorifice

☐ consider că aceste tipuri de dulapuri frigorifice reprezintă o cotă de piață foarte redusă

2.4         Sunteți de acord ca congelatoarele tip ladă de uz non-casnic să facă obiectul acelorași cerințe minime de eficiență energetică (Regulamentul nr. 643/2009), precum și acelorași cerințe de etichetare energetică (Regulamentul 1060/2010) precum congelatoarele tip ladă de uz casnic? (Aceste produse sunt foarte similare ca formă, funcție și proiectare)

☐ da, congelatoarele tip ladă de uz non-casnic ar trebui să facă obiectul acelorași cerințe minime și unei etichetări energetice similare cu ele ale congelatoarelor tip ladă de uz casnic

☐ nu, congelatoarele tip ladă de uz non-casnic nu ar trebui să facă obiectul unor cerințe și unei etichetări separate deoarece: ________ ______________________________________________

☐ nu furnizez sau nu utilizez astfel de dulapuri frigorifice

☐ consider că astfel de dulapuri frigorifice reprezintă o cotă de piață foarte redusă în țara mea

3. Dulapuri frigorifice cu putere redusă sau „semiprofesionale”.  Aceste dulapuri frigorifice pot să mențină temperatura de depozitare dorită doar atunci când sunt supuse încercărilor în condițiile clasei de climă 3 (la o temperatură ambiantă de 25 °C ) cu deschiderea ușilor similară cu cea din propunerea CECED Italia. În anumite țări există o piață minoritară semnificativă pentru astfel de dulapuri frigorifice destinate, de exemplu, depozitării laptelui sau alimentelor în spitale sau școli. Aceste dulapuri frigorifice nu sunt adecvate pentru utilizarea în bucătăriile cu temperaturi ridicate (clasa de climă 4, temperatura ambiantă de +30 ° C ). Dulapurile frigorifice „semiprofesionale” nu pot menține temperatura de depozitare prevăzută în condițiile clasei de climă 4. În opinia dumneavoastră, cum ar trebui abordate aceste dulapuri frigorifice? (Vă rugăm să bifați răspunsul/răspunsurile cu care sunteți de acord)

☐ consumul de energie al dulapurilor frigorifice semiprofesionale  ar trebui să fie măsurat în condițiile clasei de climă 4, ca și pentru alte dulapuri frigorifice

☐ consumul de energie al dulapurilor frigorifice semiprofesionale ar trebui să fie măsurat în condițiile clasei de climă 3, iar rezultatului i-ar trebui aplicat un factor de corecție care să asigure comparabilitatea echitabilă cu celelalte dulapuri frigorifice din clasa energetică respectivă

☐ consumul de energie al dulapurilor frigorifice semiprofesionale ar trebui încadrat în clasa de climă 4, însă ar trebui să li se permită producătorilor să „calculeze” sau „să extrapoleze” pornind de la rezultatele încercărilor obținute în clasa de climă 3

☐ altă sugestie:________________________________________________________________

☐ nu furnizez sau nu utilizez astfel de dulapuri frigorifice

☐ consider că aceste tipuri de dulapuri frigorifice reprezintă o cotă de piață foarte redusă în țara mea

4. Dulapuri frigorifice sub tejghea.  Un dulap frigorific tip tejghea se caracterizează printr-o proiectare orizontală și o înălțime de cel mult 1 200 mm; el include uși sau sertare frontale în planul vertical, precum și o suprafața superioară concepută ca suprafață de lucru. Un dulap frigorific sub tejghea este similar, însă nu are o suprafața superioară concepută ca suprafață de lucru; acest tip de dulap frigorific este conceput pentru a fi amplasat sub o tejghea, o suprafață de lucru sau un alt mobilier separat.  Se presupune că eficiența dulapurilor frigorifice sub tejghea este deseori mai mică decât cea a dulapurilor frigorifice tip tejghea din cauza fluxului de aer extern restricționat ca urmare a amplasării lor. În pofida acestei eficiențe mai scăzute, se estimează că dulapurile frigorifice sub tejghea pot fi proiectate astfel încât să îndeplinească cerințele minime avute în vedere, fără costuri excesive. În plus, utilizatorii de dulapuri frigorifice sub tejghea ar trebui să fie conștienți de eficiența mai scăzută a acestora. În opinia dumneavoastră, cum ar trebui abordate aceste dulapuri frigorifice sub tejghea?

☐ dulapurile frigorifice sub tejghea ar trebui grupate cu dulapurile frigorifice tip tejghea și cu alte dulapuri frigorifice orizontale (și ar trebui să facă obiectul acelorași cerințe)

☐ dulapurile frigorifice sub tejghea NU ar trebui să fie grupate cu dulapurile frigorifice tip tejghea și cu alte dulapuri frigorifice orizontale, deoarece: ______________________________________

____________________________________________________________
☐ nu furnizez sau nu utilizez astfel de dulapuri frigorifice

5. Dulapurile frigorifice pentru depozitare cu uși transparente reprezintă o proporție mică a vânzărilor și sunt semnificativ mai scumpe decât dulapurile frigorifice echivalente cu ușă opacă.  Acestea sunt destinate depozitării, nu vânzării și expunerii alimentelor și sunt de obicei amplasate în bucătăriile profesionale. Se estimează că acest tip de dulapuri frigorifice se caracterizează printr-un consum de energie mai ridicat din cauza unei izolații mai slabe a ușilor. În opinia dumneavoastră, cum ar trebui abordate aceste dulapuri frigorifice? Vă rugăm să bifați răspunsul/răspunsurile cu care sunteți de acord:

☐ dulapurile frigorifice pentru depozitare cu uși transparente  ar trebui să facă obiectul acelorași cerințe ca dulapurile frigorifice pentru expunere folosite în comerțul cu amănuntul/supermarketuri, deși acest lucru va implica o metodă de încercare diferită și o formulă de calcul complet diferită față de dulapurile frigorifice pentru depozitare cu uși opace.

☐  ar trebui să facă obiectul acelorași cerințe ca dulapurile frigorifice pentru depozitare cu uși opace, abordate în prezentul document; aceasta ar implica aceeași metodă de încercare și formulă de calcul utilizate pentru declararea consumului de energie (clasa energetică a dulapurilor frigorifice cu uși transparente s-ar situa cu siguranță mai jos decât cea a modelelor echivalente cu uși opace, din cauza unei izolații de obicei mai slabe a ușilor)

☐  ar trebui să respecte aceeași metodă de încercare și formulă de calcul ca cele utilizate pentru dulapurile frigorifice cu uși opace, dar cu cerințe mai puțin stricte pentru a se ține seama de consumul lor (în general) mai mare de energie

☐ Alte sugestii: ________ ______________________________________________

☐ consider că aceste tipuri de dulapuri frigorifice reprezintă o cotă de piață foarte redusă în țara mea

☐ nu furnizez sau nu utilizez astfel de dulapuri frigorifice

6. Metoda de încercare. Vă rugăm să consultați încă o dată punctul 5 din secțiunea introductivă și anexa 1. Metoda de încercare se va baza în mare parte pe standardul EN23953 referitor la Dulapuri frigorifice destinate expunerii (Refrigerated display cabinets), dar cu deschiderea ușilor similară cu cea din metoda CECED Italia (a se vedea http://www.ceceditalia.it/servlet/poba_bwffile?p_NodoID=6138). Această deschidere a ușilor este mai puțin strictă decât cea inclusă în EN441 sau EN23953, dar mai strictă decât cea din ASHRAE 72. Vă rugăm să consultați, de asemenea, metoda de măsurare a volumului net (secțiunea 3.7 din EN441). Vă rugăm să indicați afirmațiile cu care sunteți de acord:

☐ În ansamblu, metoda de încercare propusă bazată pe EN23953 pare adecvată.

☐ sunt de acord, în linii mari, cu abordarea propusă pentru măsurarea și calcularea volumului net

☐ sunt de acord cu protocolul pentru deschiderea ușilor (propunerea CECED Italia), care este mai puțin strict decât EN 23953 pentru dulapurile frigorifice pentru expunere din comerțul cu amănuntul.

☐ nu, nu sunt de acord cu aceste propuneri și/sau am alte preocupări cu privire la metoda de încercare (vă rugăm să le precizați):________________________________________________

7.  Pentru estimarea economiilor de energie care ar putea fi realizate prin reglementare, este necesar să se estimeze eficiența produselor tipice disponibile astăzi pe piață. Estimările noastre actuale sunt rezumate în tabelul de mai jos. Sunteți de acord?

| Tipul de dulap frigorific | Volumul net mediu (litri) | Consumul mediu și clasa de etichetare conexă (kWh/24 ore) | Consumul orientativ al celor mai performante dulapuri frigorifice de pe piața UE (primele 5%) și clasa de etichetare conexă (kWh/24 ore) | Consumul orientativ al celor mai puțin performante dulapuri frigorifice de pe piața UE (ultimele 5%) și clasa de etichetare conexă (kWh/24 ore) | Da, sunt de acord | Nu, nu sunt de acord și sugerez următoarea (următoarele) valoare (valori) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aparate pentru refrigerare verticale | 600 | 3,9 C | 1,2 A+ | 6,4 G | ☐ |  |
| Congelatoare verticale | 600 | 11,1 D | 4,4 A+ | 21 G | ☐ |  |
| aparate pentru refrigerare orizontale tip tejghea și sub tejghea | 300 | 7,6 E | 1,5 A++ | 12,3 G | ☐ |  |
| congelatoare orizontale tip tejghea și sub tejghea | 200 | 10,3 E | 1,6 A+++ | 15 G | ☐ |  |

8.  Cerințele minime propuse (a se vedea punctul 4.1 din secțiunea introductivă) vor avea ca rezultat retragerea de pe piață a produselor cu eficiență mai scăzută. Datele disponibile sugerează că etapa 1 (ianuarie 2015) va afecta un număr redus de produse; etapa 2 (ianuarie 2016) și etapa 3 (ianuarie 2018) vor afecta mai multe produse, dar furnizorilor li se va acorda timp pentru a-și îmbunătăți produsele înainte ca cerințele să intre în vigoare.

- În opinia dumneavoastră, ce proporție (în %) din produsele care sunt vândute în prezent pe piața UE nu ar putea îndeplini cerințele etapei 1 (din cauza cerințelor legate de temperatură și/sau eficiență)?

☐ 0%-5%    ☐ 5%-10%     ☐ 11%-20%    ☐ 21%-30%    ☐ 31%-40%    ☐ 41%-50%    ☐ Peste  51%

- În opinia dumneavoastră, ce proporție (în %) din produsele care sunt vândute în prezent pe piața UE nu ar putea îndeplini cerințele etapei 1 și/sau etapei 2?

☐ 0%-5%    ☐ 5%-10%     ☐ 11%-20%    ☐ 21%-30%    ☐ 31%-40%    ☐ 41%-50%    ☐ Peste  51%

- În opinia dumneavoastră, ce proporție (în %) din produsele care sunt vândute în prezent pe piața UE nu ar putea îndeplini cerințele etapei 1 și/sau etapei 2 și/sau etapei 3?

☐ 0%-5%    ☐ 5%-10%     ☐ 11%-20%    ☐ 21%-30%    ☐ 31%-40%    ☐ 41%-50%    ☐ Peste  51%

9. Date de introducere. În opinia dumneavoastră, producătorii și furnizorii pot să adune informațiile necesare și să-și adapteze gama de produse la un cost acceptabil înaintea intrării în vigoare a cerințelor avute în vedere? Vă rugăm să aveți în vedere faptul că metoda de încercare finală (standardul EN armonizat) ar trebui să fie adoptată cel târziu până la sfârșitul anului 2013 (pe baza elementelor descrise mai sus):

pentru etichetarea energetică (iulie 2014)		☐ da  		☐ nu

pentru etapa 1 (ianuarie 2015) 				☐ da  		☐ nu

pentru etapa 2 (ianuarie 2016) 				☐ da  		☐ nu

pentru etapa 3 (ianuarie 2018) 				☐ da  		☐ nu

Observații/justificări suplimentare: ________________________________________

______________________________________________________________________
       ______________________________________________________________________

10.	Ecuațiile propuse pentru „liniile de referință” ale etichetelor energetice (care constituie limita dintre clasa D și clasa E) sunt furnizate în introducerea la prezentul chestionar; toate celelalte etichete se află la o distanță fixată față de această linie. Diagramele de dispersie din anexa 1 indică modul în care datele cunoscute despre produs sunt distribuite între clasele de etichetare propuse. Vă rugăm să indicați cu care dintre aceste afirmații sunteți de acord și/sau să explicați orice dezacord:

☐ datele privind performanța dulapului frigorific prezentate în diagramele 1- 4 din anexa 1 sunt suficient de reprezentative pentru piața UE pentru a constitui baza unui sistem de etichetare.

☐ accept că nivelurile de etichetare propuse sunt, în ansamblu, echitabile față de furnizori (având în vedere, de exemplu, că, în principiu, anumite produse trebuie să se încadreze în clasele de etichetare inferioare).

☐ etichetele propuse lasă o marjă suficientă pentru îmbunătățirea viitoare a produselor

☐ limitele din cadrul diferitelor clase sunt rezonabile

☐ este rezonabil să se introducă niveluri peste clasa A la datele indicate (A +, A + +, A + + +).

☐ panta liniilor de delimitare este adecvată întrucât este impus un nivel al cerințelor aproximativ egal atât pentru dulapurile frigorifice cu volum mai mic, cât și pentru dulapurile frigorifice cu volum mai mare.

☐ nu sunt de acord cu una sau mai multe dintre aceste afirmații – motivele mele sunt (vă rugăm să explicați referindu-vă la produsele pe care le considerați problematice, și anume dulapuri frigorifice verticale/orizontale și de refrigerare/congelare, și să furnizați dovezi dacă este posibil):________________________________________________________________________

11. Considerați că anumite subsectoare ale pieții vor fi afectate mai mult decât altele de respectivele cerințe? (de exemplu, anumite tipuri de produse sau anumite țări). În caz afirmativ, vă rugăm să indicați care, precum și din ce motive.

☐ Da (vă rugăm să indicați care subsector și de ce):

_______________________________________________________

☐ Nu

12. În cadrul propunerilor, va fi necesar ca anumite produse să fie supuse unor încercări pentru a se determina consumul anual de energie. Producătorul își asumă responsabilitatea pentru performanța declarată a produsului. Se poate anticipa, în general, că vor fi supuse încercărilor toate produsele care se vând în cantități semnificative. (Cu toate acestea, performanța energetică poate fi, de asemenea, determinată prin calcul sau extrapolare pornind de la rezultatele unui alt model supus încercărilor). Datele disponibile implică faptul că, în prezent, costul unei încercări desfășurate într-un laborator independent conform standardului EN23953 sau conform altei metode aproape echivalente, inclusiv cu deschiderea ușilor, este, în mod obișnuit, după cum urmează:

dulap frigorific cu o singură ușă:  aproximativ 8 000 EUR.

☐ Da, suma este mai mult sau mai puțin exactă.

☐ Nu, o sumă mai exactă ar fi în mod obișnuit în jur de:   __________________EUR

dulap frigorific cu două uși:  aproximativ 10 000 EUR.

☐ Da, suma este mai mult sau mai puțin exactă.

☐ Nu, o sumă mai exactă ar fi în mod obișnuit în jur de:  __________________EUR

13. Regulamentul propus va implica alte costuri de conformare și costuri administrative pentru furnizori, (excluzându-se costurile asociate încercării – a se vedea cealaltă întrebare pe această temă). Conform estimărilor noastre, costurile suportate de un furnizor vor atinge aproximativ sumele indicate mai jos. Vi se pare aceasta o estimare echitabilă? În caz contrar, vă rugăm să indicați ce alte costuri suplimentare vor fi suportate și din ce motive.

- Documentația tehnică suplimentară pentru fiecare produs (cost unic): 3 000 EUR pentru fiecare familie de produse pentru a acoperi analiza și redactarea de noi materiale tehnice în vederea respectării cerințelor de informare, inclusiv calcularea consumului de energie declarat pe baza încercării altui produs conex pentru dosarul tehnic.

- Marcaj CE suplimentar, presupunând mici modificări ale etichetelor metalice actuale (achiziționarea de noi ștampile): 1 500 EUR pe familie de produse.

- Imprimarea și anexarea etichetei și a documentației asociate pentru fiecare dulap frigorific: 2 EUR pentru fiecare fișă /produs vândut

- Modificări legate de publicitate și comunicarea cu clienții: zero (se realizează oricum atunci când sunt necesare alte modificări, după un avertisment prealabil)

- Costuri suplimentare de asigurare a calității pentru verificarea faptului că este afișată eticheta corectă sau că pe ambalaj figurează eticheta corectă: zero (incluse în procedurile obișnuite de control al calității).

Nu sunt preconizate alte costuri legate de punerea în conformitate și administrative.

☐ Da, această estimare este corectă.

☐ Nu, estimarea nu este corectă, deoarece: ______________________________
                 ____________________________________________________________
                 ____________________________________________________________

14. Prevedeți vreun impact (pozitiv sau negativ) semnificativ asupra competitivității din acest sector în ceea ce privește profitabilitatea producătorilor și/sau capacitatea de a exporta etc. care rezultă din cerințele de proiectare ecologică și de etichetare propuse ?

☐Nu

☐ Da, impacturile principalele sunt (vă rugăm să specificați dacă este vorba de un impact pozitiv sau negativ):________

____________________________________________________________
             ____________________________________________________________

Vă mulţumim pentru contribuţia dumneavoastră preţioasă!

# Footnotes

A se vedea secțiunea 3.7 din EN 441- 1: 1995. Standardul EN 441 a fost înlocuit, însă standardul care îl înlocuiește (EN23953) nu oferă o definiție adecvată pentru volumul net în sensul prezentului regulament.

Această metodologie este disponibilă la adresa http://www.ceceditalia.it/servlet/poba_bwffile?p_NodoID=6138

Cerințele de proiectare ecologică pentru frigiderele de uz casnic sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009, iar etichetarea energetică pentru frigiderele de uz casnic este definită în Regulamentul 1060/2010 din 28 septembrie 2010. Ambele documente pot fi citite la adresa http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm